**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**подбора паровой автоматизированной блочно-модульной котельной**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Контактная информация:** | | | |
| Организация: | | | |
| Контактное лицо: | | | |
| Телефон: | | | |
| Факс: | | | |
| E‐mail: | | | |
| Дата: | | | |
| 2 | **Система теплоснабжения:** | | | |
| Зависимая | |  | |
| Независимая | |  | |
| 2-х трубная | |  | |
| 4-х трубная | |  | |
| 3 | **Общая паропроизводительность:** | | | |
| Технологические нужды | |  | кг/час |
| Система отопления | |  | кг/час |
| Система вентиляции | |  | кг/час |
| Система горячего водоснабжения | | | |
| - максимальная часовая | |  | кг/час |
| - среднечасовая | |  | кг/час |
| 4 | **Параметры пара:** | | | |
| Температура | |  | °С |
| Давление | |  | МПа |
| 5 | **Продолжительность и периодичность работы котла (ов):** | | | |
| Постоянный режим работы котла (ов): | |  | Да |
|  | Нет |
| Продолжительность работы котла (ов) в сутки | |  | ч |
| 6 | **Параметры потребления пара:** | | | |
| Среднечасовое потребление пара | |  | кг/час |
| Минимальное потребление пара | |  | кг/час |
| Максимальное потребление пара | |  | кг/час |
| 7 | **Конденсат:** | | | |
| Возврат чистый | |  | % |
| Возврат загрязненный | |  | % |
| Без возврата | |  | % |
| 8 | **Вид топлива:** | | | |
| Основное | |  | природный газ |
|  | дизельное топливо |
|  | мазут |
| Резервное топливо | |  | дизельное топливо |
|  | мазут |
| Аварийное топливо | |  | дизельное топливо |
|  | мазут |
| Давление газа в точке подключения | максимальное |  | mbar |
| минимальное |  | mbar |
| 9 | **Исходная вода:** | | | |
| Источник водоснабжения | |  | водопровод |
|  | скважина |
|  | другое |
| Химический анализ | |  | прилагается |
|  | отсутствует |
| Параметры исходной воды | |  | °С |
|  | кПа |
| Необходимость установки химводоподготовки | |  | Да |
|  | Нет |
| 10 | **Дымовая труба:** | | | |
| Высота дымовой трубы | |  | м |
| Самонесущая дымовая труба | |  |  |
| Дымовая труба на растяжках | |  |  |
| 11 | **Адрес установки:** | | | |
|  | | | |
| 12 | **Дополнительные услуги:** | | | |
| Доставка и установка | |  | |
| Монтажные работы по подключению к инженерным коммуникациям | |  | |
| Пусконаладочные работы | |  | |
| 13 | **Дополнительные требования:** | | | |
|  | | | |
|
|
|
|